OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC

GALOVAC

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI OD POŽARA

Galovac, 6. studenog 2019.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara i članka  58. Statuta Osnovne škole Galovac, Galovac Školski odbor na sjednici održanoj 06. studenog 2019. godine,  d o n i o   j e

P R A V I L N I K

O ZAŠTITI OD POŽARA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u nastavku: Pravilnik) utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane  Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te pravilima tehničke prakse, a u svezi s provedbom i unapređivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života radnika, učenika i drugih osoba u Osnovnoj školi Galovac

(u nastavku: Škola).

Članak 2.

- Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji za:

  - otklanjanje opasnosti od nastanka požara,

  - rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,

  - sigurno sprječavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,

  - sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,

  - utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na tehnološke eksplozije koje nastaju kao posljedica uporabe zapaljivih tekućina i plinova te ostalih gorivih tvari koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu.

Članak 3.

Škola je dužna, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom, svojim alatom, tehničkim i ostalim sredstvima, a zaposlenici i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Članak 4.

Zaštita od požara organizira se i kontinuirano provodi pri obavljanju poslova zaposlenika  u svim prostorima i mjestima škole gdje postoji mogućnost nastajanja požara.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike koji se zateknu na radu u školi, na pripravničkom radu, na osobe koje obavljaju poslove na osnovi građansko-pravnog odnosa, ako rade sa sredstvima škole i pod nadzorom odgovornih osoba.

Članak 6.

(1) Zaposlenici drugih pravnih osoba dok rade u prostorijama škole dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara te pravila pravnih osoba i struka kojima pripadaju, ako ta pravila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Samostalni obrtnici i zaposlenici koje oni zapošljavaju za vrijeme rada u školi dužni su pridržavati se općih propisa o zaštiti od požara i odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja     požara,

- način upoznavanja zaposlenika o opasnostima od požara na radnom mjestu,

- zaposlenici zaduženi za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za     dojavu i gašenje požara,

- obveze ravnatelja i drugih zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara te njihove odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,

- dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara.

II.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

(1) U svrhu otklanjanja ili smanjenja opasnosti od nastajanja požara provode se  mjere zaštite od požara u prostorima, na instalacijama i uređajima kao što su:

- učionice,

- knjižnica,

- radni prostori

- putovi - izlazni/ulazni,

- električna instalacija,

- gromobranska instalacija,

- protupanična rasvjeta,

- plinska instalacija s plinskim trošilima,

- kotlovnica,

- unutarnja hidrantska mreža s aparatima za gašenje požara,

- vanjska hidrantska mreža.

(2) Od radova na održavanju prostorija škole sa stanovišta zaštite od požara značajni su:

- ličilački radovi i

- radovi zavarivanja.

Učionice

Članak 9.

U svrhu sprječavanja nastanka požara u učionicama provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- zabranjeno je zaključavanje vrata učionica dok se u njima nalaze učenici ili   druge osobe,

- zabranjeno je zaključavanje izlaznih vrata iz zgrade za vrijeme dok se učenici i   druge osobe  nalaze u školi,

- zabranjeno je unositi u učionice predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz učionica,

- zabranjeno je pušenje u svim prostorima škole,

- zabranjeno je u učionicama ili kabinetima koristiti zapaljive tekućine i otvoreni  plamen za praktične vježbe u nastavi,

- zabranjeno je u učionicama postavljati provizorne električne vodove.

Knjižnica

Članak 10.

(1) Zabranjeno je u knjižnici upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora, te postavljanje provizornih električnih instalacija.

(2) Kada u prostoru knjižnice nema ovlaštenih osoba, potrebno ju je držati stalno zatvorenom, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama.

(3) Knjižnična građa mora biti uredno složena i ne smiju se njome zakrčiti površine izlaznih putova.

Radni prostori

Članak 11.

(1) Radi sprječavanja nastanka požara u radnim prostorima ne smije se:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,

- ostavljati papir u blizini radijatora.

(2) Nakon završetka rada dužnost je svakog zaposlenika pregledati prostoriju u kojoj radi, isključiti električne aparate, zatvoriti prozore i vrata.

Putovi - izlazni/ulazni

Članak 12.

(1) Putovima, izlaznim - ulaznim, smatraju se hodnici, stubišta, ulazno-izlazni prostori, te  vrata koja služe za ulaz i izlaz iz školske zgrade i smatraju se putem za evakuaciju u slučaju iznenadnog događaja.

(2) Svi izlazni putovi moraju se održavati stalno slobodnim i prohodnim u cijeloj širini.

(3) U prostorima izlaznih putova ne smiju se držati zapaljivi predmeti ni predmeti koji smanjuju njihovu površinu odnosno prohodnost.

Članak 13.

Vrata koja su predviđena kao izlaz za slučaj požara moraju biti otključana u vrijeme dok traje nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada, a naknadnim razmještajem prostora ne smiju se staviti izvan uporabe.

Električne instalacije

Članak 14.

Održavanje električnih instalacija obavlja za to ovlaštena pravna ili fizička osoba, ili stručni zaposlenik škole.

Članak 15.

Uključivanje novih potrošača električne energije na postojeću mrežu ne može se izvršiti bez mišljenja stručne pravne osobe ili stručnog zaposlenika škole.

Članak 16.

(1) U glavnom razvodnom ormaru i razvodnim ormarima drugih prostorija moraju se postaviti odgovarajuće sheme električnih instalacija upotpunjene svim potrebnim podacima za njihovo lako razumijevanje.

(2) Na shemama u glavnom ormaru mora se označiti namjena pojedinih prostorija, naročito mjesta sklopki za sigurnosnu i protupaničnu rasvjetu i za isključenje pojedinih grupa potrošača.

(3) U blizini mjesta glavnog razvodnog ormara ne smiju se držati zapaljivi predmeti niti smije biti zapriječen pristup ormaru.

Članak 17.

(1) Električne instalacije i trošila moraju biti osigurani od kratkog spoja i preopterećenja odgovarajućim osiguračima ili sklopkama.

(2) Osigurači ili okidači na sklopkama moraju biti dimenzionirani za odgovarajuće opterećenje.

(3) Zamjena osigurača mora se izvršiti samo originalnim ulošcima.

Članak 18.

Zabranjeno je postavljanje provizorne instalacije.

Članak 19.

Ispitivanje otpora izolacije obvezno je obaviti najmanje jednom u razdoblju od 10 godina, a na mjestima gdje je elektroinstalacija izvedena na drvenoj ili nekoj drugoj zapaljivoj podlozi, ispitivanje je obvezno svake godine. Ispitivanje otpora izolacije električnih vodova može obavljati samo ovlaštena pravna ili fizička osoba, a nakon ispitivanja izdaje se uvjerenje o ispitivanju.

Članak 20.

Sva rasvjetna mjesta instalirana u prostorima škole moraju biti stalno ispravna.

Gromobranska instalacija

Članak 21.

(1) Gromobranska instalacija mora biti izvedena tako da se atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih posljedica.

(2)  U svrhu iz stavka 1. ovog članka  pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija mora se obavljati u sljedećim slučajevima:

- nakon popravka ili prepravka gromobranske instalacije,

- nakon udara groma u instalaciju ili zgradu,

- u redovnim periodičnim razmacima.

Članak 22.

Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija može obavljati ovlaštena pravna ili fizička osoba koja o  pregledu sastavlja zapisnik.

Protupanična rasvjeta

Članak 23.

(1) Na izlaznim putovima moraju biti instalirana tijela protupanične rasvjete.                               (2) Kontrola ispravnosti protupanične rasvjete obavlja se jednom godišnje i o tome se   vodi pismena evidencija.

(3) Utvrđene neispravnosti po izvršenom ispitivanju trebaju se ukloniti.

Plinska instalacija - korištenje plinskog kuhala (u školskoj kuhinji)

Članak 24.

Plinska instalacija uvijek mora biti ispravna i nepropusna od plinske boce do trošila, kao i trošilo, radi sprečavanja pojave eksplozivnih koncentracija smjese zapaljivih plinova  i zraka.

Članak 25.

Mjere opreza kod pojave mirisa plina:

- ugasiti sve plamene,

- otvoriti sve prozore i vrata,

- zatvoriti zaporno tijelo plinske boce,

- u prostorije u kojima se osjeća miris plina ne ulaziti otvorenim plamenom,

- ne paliti žigicu,  i/ili upaljač,

- ne uključivati električnu sklopku,

- ne izvlačiti električni utikač,

- ne uključivati nikakvo električno zvonce,

- svjetlo paliti tek kada se više ne osjeća miris plina.

Članak 26.

Nakon zatvaranja glavnog zapornog tijela provjeriti jesu li  plinske armature zatvorene, a otvorene zatvoriti (pipci pripalnih plamenika).

Članak 27.

Smetnje ili štete na plinskim uređajima trebaju uklanjati samo stručne osobe.

Kotlovnica

Članak 28.

- U prostoriju kotlovnice mogu ulaziti samo osobe koje su stručne i osposobljene za rukovanje kotlovnicom.

- Rukovanje kotlovnicom može obavljati samo ovlaštena osoba.

(3) Na ulazna vrata kotlovnice s vanjske strane postavlja se natpis "KOTLOVNICA 	- NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!"

Članak 29.

Upute o radu i o obustavi rada kotlovnice moraju se postaviti na vidljivo mjesto kotlovnice.

Unutarnja hidrantska mreža s aparatima za gašenje požara

Članak 30.

- U svrhu zaštite od požara u prostorima škole mora biti izvedena unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara vodom.

- Unutarnja hidrantska mreža mora biti pod stalnim  tlakom vode.

Članak 31.

- U hidrantske ormare trebaju biti postavljene vatrogasne tlačne cijevi nazivnog promjera od 52 mm s mlaznicom promjera 12 mm.

- Ormar iz stavka 1. ovog članka mora biti označen  oznakom  "H".

Članak 32.

Pristup do ormarića unutarnje hidrantske mreže treba biti uvijek vidljiv i lako dostupan.

Članak 33.

(1) Pri kontroli hidrantske mreže mjeri se tlak u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara, a tlak se mjeri na kontrolnoj mlaznici na najvišem katu ili na hidrantu  koji je najudaljeniji od priključka.

(2) Tlak se mjeri pri istjecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata i to nakon dvije minute istjecanja, a u izvještaju o mjerenju tlaka navodi se datum i vrijeme mjerenja.

(3) Crijeva u hidrantskim ormarima kontroliraju se najmanje jedanput godišnje, pri čemu se moraju ispitati tlakom vode od 7 bara.

(4) Hidrantsku  mrežu, sa svim uređajima i armaturom, kontrolira najmanje jednom godišnje  ovlaštena pravna osoba, o čemu  izdaje zapisnik.

Članak 34.

U svrhu zaštite od požara u prostorijama škole postavljeni su vatrogasni aparati za gašenje  požara.

Članak 35.

(1) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,

- periodični pregled,

- kontrolno ispitivanje.

(2) Redovni pregled obavlja zaposlenik škole, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje, ovlaštena pravna osoba.

Članak 36.

(1) Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost aparata i dostupnost aparatu,

- opće stanje aparata,

- kompletnost aparata,

- stanje plombe aparata odnosno ventila.

(2) Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata.

(3) Uočene nedostatke škola je obvezna odmah ukloniti sama ili putem stručne osobe.

Članak 37.

Periodični pregled  obavlja se najmanje jednom u godinu dana.

Članak 38.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata  obavlja se jednom godišnje.

Članak 39.

Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem, potrebno je obaviti svake godine.

Vanjska hidrantska mreža

Članak 40.

U krugu škole treba biti izvedena vanjska hidrantska mreža. Položaj vanjskih hidranata potrebno je propisano označiti.

Članak 41.

Zabranjeno je parkiranje vozila iznad podzemnih hidranata vanjske hidrantske mreže.

Članak 42.

U zimsko vrijeme potrebno je sve hidrante držati stalno dostupnim i očišćenim od snijega.

Ličilački radovi

Članak 43.

(1) U vrijeme obavljanja ličilačkih radova zabranjeno je držanje zapaljivih tekućina na prostorima izlaznih putova i u neodgovarajućim prostorima zgrade.

(2) Radovi sa zapaljivim tekućinama mogu se obavljati samo u uvjetima kada je moguće djelotvorno prozračivanje prostorija u kojima se obavljaju radovi.

Radovi zavarivanja, lemljenja, rezanja i drugih srodnih tehnika

Članak 44.

(1) Zavarivanje na privremenim mjestima može se izvoditi samo po prethodno pribavljenom odobrenju zaposlenika zaduženog i odgovornog za poslove zaštite od požara.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na osnovi zahtjeva izvođača radova zavarivanja.

Članak 45.

Zavarivanje se mora izvoditi pod nadzorom rukovoditelja radova na mjestu zavarivanja  na način i u vrijeme koje je određeno u odobrenju.

III.  NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA RADNOM MJESTU

Članak 46.

Svaki radnik škole dužan je svladati propisane sadržaje iz područja zaštite od požara.

Članak 47.

(1) Obrazovanje iz područja zaštite od požara provodi se:

- prilikom stupanja na posao,

- prilikom premještaja s jednog posla na drugi i

- tijekom rada zaposlenika u školi.

(2) Osposobljavanje zaposlenika provodi se u skladu s važećim propisima.

IV.  ZAPOSLENICI ZADUŽENI ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU

OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak 48.

(1) Škola ima sljedeću opremu i sredstva za gašenje požara:

- vanjsku hidrantsku mrežu,

- unutarnju hidrantsku mrežu,

- aparate za gašenje požara.

(2) Održavanje opreme i sredstava za gašenje požara  povjerava se ovlaštenim pravnim osobama.

Članak 49.

O rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost opreme i sredstava brine osoba zadužena za vođenje poslova zaštite od požara.

V.  OBVEZE RAVNATELJA, UČITELJA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA

PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG

NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA

Članak 50.

Ravnatelj škole ovlašten je i obvezan  na području zaštite od požara:

- osiguravati organizaciju i provođenje mjera zaštite od požara,

- provoditi mjere zaštite od požara koje nalože tijela državne uprave nadležna za poslove zaštite od požara,

- utvrditi troškove provođenja mjera zaštite od požara u financijskom   planu,

- povjeravati obavljanje poslova zaštite od požara  osobi koja ima propisanu stručnu spremu,

- donositi program obrazovanja i uvježbavanja zaposlenika za zaštitu od požara,

- pokretati postupak zbog povrede dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 51.

Učitelji, stručni suradnici i drugi radnici  škole dužni su:

- poznavati mjere zaštite od požara koje moraju provoditi na svom radnom mjestu,

- biti osposobljeni za gašenje požara aparatima i drugom opremom kojom raspolaže škola,

- poznavati raspored opreme i sredstava za gašenje požara,

- znati broj telefona vatrogasne postrojbe i mjesne policijske postaje,

- poduzimati mjere za neposredno otklanjanje uzroka nastajanja požara ili panike,

- znati za mjesto na kojem je  instalirana glavna električna sklopka u školskoj zgradi,

- znati postupak o sigurnom ponašanju u slučaju da se osjeti miris plina u prostorijama  škole,

- znati svoje dužnosti u slučaju izbijanja požara u prostorima škole.

Članak 52.

Tajnik škole, u području zaštite od požara, obavlja sljedeće poslove:

- prati propise iz područja zaštite od požara i daje objašnjena za njihovu     primjenu službama i zaposlenicima,

- sudjeluje u izradi akata iz područja zaštite od požara,

- surađuje s drugim pravnim osobama i stručnim službama  na poslovima zaštite od požara,

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 53.

Zaposlenik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara dužan je:

- brinuti o rokovima za ispitivanje unutarnje hidrantske mreže, vanjske hidrantske mreže, aparata za gašenje požara, električne instalacije, protupanične rasvjete,

- surađivati s tijelom državne uprave nadležnim za poslove zaštite od požara u vrijeme pregleda zgrade škole i njenih prostora,

- brinuti o provođenju mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog državnog tijela te mjera utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika,

- podnositi stručne prijedloge na unapređivanju mjera zaštite od požara,

- izrađivati upute za siguran rad sa stajališta zaštite od požara,

- brinuti se o osposobljenosti radnika škole iz područja zaštite od požara,

- predlagati nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje  požara,

- voditi evidenciju o obavljenim pregledima aparata za gašenje požara kao i     druge evidencije iz područja  zaštite od požara,

- izdavati odobrenja za izvršavanje radova na zavarivanju,

- pismeno izvijestiti ravnatelja škole o eventualno utvrđenim nedostacima s prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera,

- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja i rekonstrukcije školske zgrade, prostorija, uređaja i instalacija,

- sudjelovati u izradi akata iz područja zaštite od požara,

- obilaziti  objekte i prostorije te vanjski prostor oko zgrade,

- nakon što učenici napuste učionice provjeriti ima li ostavljenih predmeta koji bi mogli izazvati požar.

Članak 54.

Spremačice odnosno radnici koji rade na čišćenju škole dužni su:

- nakon završetka čišćenja, isključiti električnu struju na prekidačima za         osvjetljenje u svim prostorijama škole, za priključak računala ili pisaćih uređaja, usisavača i dr.,

- redovito odnositi otpadni papir iz uredskih prostorija,

- voditi brigu da se za čišćenje prostora ne upotrebljavaju lako zapaljive tekućine.

Članak 55.

Radnik škole je odgovoran ako svojom krivnjom ne izvršava ili na drugi način krši obveze zaštite od požara koje su utvrđene propisima i aktima škole iz područja zaštite od požara.

Članak 56.

Povrede obveza zaštite od požara su lakše i teže.

Lakše povrede obveza zaštite od požara su:

Članak 57.

Lakše povrede obveza zaštite od požara su:

- nesudjelovanje kod osiguranja propisane zaštite od požara,

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako      to ne bi prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike ili imovinu,

- nemarno ili nesavjesno obavljanje radnih zadaća u svezi sa zaštitom od požara,   ako nije izazvan požar, ili ako su nastale manje posljedice,

- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara,

- kršenje propisa i pravila zaštite od požara,

- nesudjelovanje u organiziranom postupku obrazovanja i provjere znanja zaštite od požara,

- nemarno i nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i gašenje   požara.

Teže povrede obveza zaštite od požara:

Članak 58.

Teže povrede obveza zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju nastajanja štete nakon požara, ako je to prouzrokovalo teže posljedice za zaposlenike i imovinu,

- nemarno i nesavjesno obavljanje radnih zadaća zaštite od požara, ako je požarom izazvana teža posljedica za zaposlenike i imovinu,

- svjesno obavljanje posla s povećanim opasnostima od požara i pored saznanja da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala teža posljedica za zaposlenike i imovinu,

- kršenje propisa i pravila zaštite od požara na poslovima s povećanim opasnostima od požara,

- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastajanja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara.

Članak 59.

Postupak o povredi obveza  utvrđenih Zakonom i ovim Pravilnikom pokreće ravnatelj škole.

VI.  DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 60.

(1) Radnik škole koji primijeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili  požar, ili o njemu bude obaviješten, dužan je  opasnost otkloniti  odnosno ugasiti požar  ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge osobe.

(2) Kada radnik škole nije u mogućnosti ugasiti požar, dužan je odmah dojaviti o požaru profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Članak 61.

- Radnik škole koji je poduzeo naprijed navedene radnje obavještava osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara i ravnatelja škole o iznenadnom  izbijanju požara.

- Osobe iz stavka 1. ovog članka poduzimaju daljnje mjere u svrhu gašenja požara i evakuacije učenika i drugih osoba koje su se u trenutku izbijanja požara našle u školi.

VII.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči škole.

Članak 63.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaštiti od požara, Klasa: 214-01/09-01/01, Urbroj: 2198-1-24-09-01, od 29. travnja 2009. godine.

Klasa:   214-01/19-01/19

Urbroj: 2198-1-24-19-1

Galovac, 28. listopada 2019.

Predsjednik Školskog odbora:

Josip Ćoso, mag. ing. prom.

Ravnatelj:

Josip Lučić, dipl. ing.